## 1 - Generell FDV-dokumentasjon
Krav til FDV-dokumentasjon
Prosjektnavn:
Prosjektnr:
Byggnummer / Anleggsnr:
Dette skjema gir en oversikt over hvilke FDV-dokumenter som skal følge med ved overtagelse av et byggeprosjekt ved UiO. |  |  | Leveres i papirformat | Leveres digitalt | Dokumentets fil-format | Kommentar
A |  | Prosjektinformasjon
|  | Offentlige pålegg i forbindelse med evt. midlertidig brukstillatelse |  |  | DOC + PDF
|  | Off. godkjenning - brukstillatelse |  |  | DOC + PDF
|  | Off. godkjenning - ferdigattest |  |  | DOC + PDF
|  | Forprosjekt |  |  | DOC + PDF
|  | Prosjekteringsforutsetninger |  |  | DOC + PDF
|  | Godkjenninger og samsvarserklæringer |  |  | DOC + PDF
|  | Anbudsbeskrivelse |  |  | DOC + PDF
|  | Bankgarantier |  |  | DOC + PDF
|  | Protokoll fra overtagelsesforretningen inkl. mangelliste |  |  | DOC + PDF
B | C | Tegninger:
|  | RIB-tegninger "Som bygget" |  |  | DWG+PDF
|  | ARK-tegninger "Som bygget" |  |  | DWG+PDF
|  | RIV-tegninger "Som bygget" |  |  | DWG+PDF
|  | RIE-tegninger "Som bygget" |  |  | DWG+PDF
|  | LARK-tegninger "Som bygget" |  |  | DWG+PDF
|  | RIBr-tegninger "Som bygget" |  |  | DWG+PDF
|  | Tegningslister |  |  | XLS
C | D | Annet:
|  | Driftsinstruks / "Brukerhåndbok" for hele bygget (på overordnet nivå) | x |  | PDF | Brukerhåndbok skal omhandle tekniske anlegg og bygningsdeler der det tilknyttes periodiske DV-tiltak
Energiattest

## 2 - Bygning
2 | Bygning
Dette skjema gir en oversikt over hvilke FDV-dokumenter som skal følge med ved overtagelse av et byggeprosjekt ved UiO. |  |  | Firmaregister | System- og bygningsdesliste ink. tekniske data | Vedlikeholdsrutiner | Beregninger | FDV-instrukser | Nødinstrukser | Funksjonsbeskrivelser | Mengdeoversikter | Produktdatablader | Protokoller og rapporter/Termografering (isolering/varmetap/kuldebroer) | Godkjennelser og sertifikater | Tegninger produsert av leverandør | Forslag til serviceavtale | Kvittert opplæring | Kommentarer
|  | Fil-format | xls | xls | xls | doc / pdf | doc / pdf | doc / pdf | doc / pdf | xls | doc/pdf | pdf | doc/pdf | dwg+pdf | doc/pdf | doc/pdf
2 | Bygning
21 Grunn og fundament
| Info | 210 Grunn og fundament, generelt 211 Klargjøring av tomt 212 Byggegrop 213 Grunnforsterkning 214 Støttekonstruksjoner 215 Pelefundamentering 216 Direkte fundamentering 217 Drenering 218 Utstyr og komplettering 219 Annen del av grunn og fundamentering
22 Bæresystemer
220 Bæresystemer, generelt 221 Rammer 222 Søyler 223 Bjelker 224 Avstivende konstruksjoner 225 Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner 226 Kledning og overflate 227 Takkonstruksjoner 228 Utstyr og komplettering 229 Andre deler av bæresystem
23 Yttervegger
230 Yttervegger, generelt 231 Bærende yttervegger 232 Ikke-bærende yttervegger 233 Glassfasader 234 Vinduer, dører, porter 235 Utvendig kledning og overflate 236 Innvendig overflate 237 Solavskjerming 238 Utstyr og komplettering 239 Andre deler av yttervegg
24 Innervegger
240 Innervegger, generelt 241 Bærende innervegger 242 Ikke-bærende innervegger 243 Systemvegger, glassfelt 244 Vinduer, dører, foldevegger 245 Skjørt 246 Kledning og overflate 248 Utstyr og komplettering 249 Andre deler av innervegg
25 Dekker
250 Dekker, generelt 251 Frittbærende dekker 252 Gulv på grunn 253 Oppforet gulv, påstøp 254 Gulvsystemer 255 Gulvoverflate 256 Faste himlinger og overflatebehandling 257 Systemhimlinger 258 Utstyr og komplettering 259 Andre deler av dekker
26 Yttertak
260 Yttertak, generelt 261 Primærkonstruksjon 262 Taktekning 263 Glasstak, overlys, takluker 264 Takoppbygg 265 Gesimser, takrenner og nedløp 266 Himling og innvendig overflate 267 Prefabrikkerte takelementer 268 Utstyr og komplettering 269 Andre deler av yttertak
27 Inventar
270 Inventar, generelt 271 Murte piper og ildsteder 272 Monteringsferdige ildsteder 273 Kjøkkeninnredning 274 Innredning og garnityr for våtrom 275 Skap og reoler 276 Sittebenker, stolrader, bord 277 Skilt og tavler 278 Utstyr og komplettering 279 Annet fast inventar
28 Trapper, balkonger m.m.
280 Trapper, balkonger m.m., generelt 281 Innvendige trapper 282 Utvendige trapper 283 Ramper 284 Balkonger og verandaer 285 Tribuner og amfier 286 Baldakiner og skjermtak 287 Andre rekkverk, håndlister, fendere 288 Utstyr og komplettering 289 Andre trapper, balkonger m.m.
29 Andre bygningstekniske deler

## 3 - VVS
3 |  | VVS
Dette skjema gir en oversikt over hvilke FDV-dokumenter som skal følge med ved overtagelse av et byggeprosjekt ved UiO. |  |  |  | Firmaregister | System- og bygningsdelsliste ink. Tekniske data | Vedlikeholdsrutiner | Beregninger/Redegjørelse for anleggenes driftsøkonomi. Byggets/anleggets effekt-og energibudsjett | Beregninger/Romklimasimuleringer for alle romtyper der det er forskjell i løsninger eller i varmebelastninger | FDV-instrukser | Avstengingsplaner/Nødinstruks | Funksjonsbeskrivelser | Mengdeoversikter | Produktdatablader | Protokoller og rapporter | Godkjennelser og seritfikater/Dokumentasjon på oppfylt renhet i kanaler | Godkjennelser/ Godkjennelse av VA-anlegg fra vann- og avløpsmyndighetene | System- og flytskjema med angivelse av tilhørende reguleringsfunksjoner | Tegninger produsert av leverandør | Forslag til serviceavtale | Kvittert opplæring | Kommentarer
|  |  | Fil-format | xls | xls | xls | doc+pdf | Debac, Teknosim e.l. | doc / pdf | xls/pdf | doc / pdf | xls | doc + pdf | XLS | pdf | pdf | dwg + pdf | dwg+pdf | doc+pdf | doc+pdf
| 3 | VVS installasjoner
|  |  | 30 Generelt vedr. VVS installasjoner | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x |  | x
|  |  | 31 Sanitær | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
|  |  | 310 Sanitær, generelt 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjon 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjon 314 Armaturer for sanitærinstallasjon 315 Utstyr for sanitærinstallsjon 316 Isolasjon av sanitærinstallasjon 319 Annen sanitærinstallasjon | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x
|  |  | 32 Varme | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | 320 Varme, generelt 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner 322 Ledningsnett for varmeinstallasjon 324 Armaturer for varmeinstallasjon 325 Utstyr for varmeinstallasjon 326 Isolasjon av varmeinstallasjon 329 Annen varmeinstallasjon | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
|  |  | 33 Brannslokking | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | 330 Brannslokking, generelt 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler 333 Installasjon for brannslokking med vanntåke 334 Installasjon for brannslokking med pulver 335 Installasjon for brannslokking med inertgass 339 Andre installasjoner for brannslokking | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
|  |  | 34 Gass og trykkluft | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | 340 Gass og trykkluft, generelt 341 Installasjon til gass for bygningsdrift 342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg 343 Installasjon til medisinske gasser 345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg 346 Installasjon til medisinsk trykkluft 347 Vakuumsystemer 349 Andre installasjoner til gass- og trykkluft | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x
|  |  | 35 Prosesskjøling | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x
|  |  | 350 Prosesskjøling, generelt 351 Kjøleromsystemer 352 Fryseromsystemer 353 Kjølesystemer for virksomhet 354 Kjølesystemer for produksjon 355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner 359 Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x
|  |  | 36 Luftbehandling | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x
|  |  | 360 Luftbehandling, generelt 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling 362 Kanalnett for luftbehandling 364 Utstyr for luftfordeling 365 Utstyr for luftbehandling 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling 369 Annet utstyr for luftbehandling | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | 37 Komfortkjøling | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
|  |  | 370 Komfortkjøling, generelt Installasjon for komfortkjøling 371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling 372 Ledningsnett for komfortkjøling 374 Armatur for komfortkjøling 375 Utstyr for komfortkjøling 376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling 379 Annen komfortkjøling | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | 38 Vannbehandling | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
|  |  | 380 Vannbehandling, generelt 381 Systemer for rensing av forbruksvann 382 Systemer for rensing av avløpsvann 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng 386 Innendørs fontener og springvann 389 Andre deler for vannbehandling | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | 39 Andre VVS installasjoner | [6 empty] | x | [6 empty] | x

## 4 - Elkraft
4 | Elkraft
Dette skjema gir en oversikt over hvilke FDV-dokumenter som skal følge med ved overtagelse av et byggeprosjekt ved UiO. Dokumentasjonen for fagområdet El-installsjoner skal være iht. gjeldende forskriftskrav |  |  | Firmaregister | System- og bygniningsdelsliste ink. Tekniske data | Vedlikeholdsrutiner | Beregninger/FEBDOK | FDV-instrukser | Nødinstrukser | Funksjonsbeskrivelser | Funksjonsbeskriveslser/Kursfortegnelser | Mengdeoversikter | Produktdatablader | Protokoller og rapporter/Termografering | Protokoll og rapporter /Risikovurdering | Protokoller og rapporter/ sjekkliste for utført arbeid | Godkjennelser og sertifikater/samsvarserklæringer | System- og flytskjema med angivelse av tilhørende reguleringsfunksjoner | Tegninger produsert av leverandør | Kvittert opplæring | Komplett programmeringsunderlag for sentraler mv. | Forslag til serviceavtale | Kommentarer
Fil-format |  |  | pdf | XLS |  |  | doc / pdf |  |  |  | xls | doc / pdf | doc / pdf | doc / pdf | xls/pdf | doc+pdf | dwg | dwg+pdf | doc+pdf | XLS | doc+pdf
4 | Elkraft
|  | 40 Elkraft, generelt | x | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x | x | x
|  | 41 Basisinstallasjon for elkraft | x | x | [9 empty] | x |  |  | x
|  | 410 Basisinstallasjon for elkraft, generelt 411 Systemer for kabelføring 412 Systemer for jording 413 Systemer for lynvern 414 Systemer for elkraftuttak 415 Grenstaver og uttakspaneler 419 Andre basisinstallasjoner for elkraft | x | x | [11 empty] | x | x | x | x
|  | 42 Høyspent forsyning | x | x | [9 empty] | x |  | x | x
|  | 420 Høyspent forsyning, generelt 421 Fordelingskabler 422 Nettstasjoner 429 Andre deler for høyspent forsyning 430 Lavspent forsyning, generelt | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x
|  | 43 Lavspent forsyning | x | x | [9 empty] | x |  | x | x
|  | 431 Systemer for elkraftinntak 432 Systemer for hovedfordelinger 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 435 Elkraftfordeling til virksomhet 436 Kursopplegg for lavspent forsyning 439 Andre deler for lavspent forsyning | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x
|  | 44 Lys | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  |  | x
|  | 440 Lys, generelt 442 Belysningsutstyr 443 Nødlysutstyr 449 Andre deler for installasjon til lys | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x
|  | 45 Elvarme | x | x | [9 empty] | x |  | x | x | x | x | x
|  | 450 Elvarme, generelt 452 Varmeovner 453 Varmeelementer for innebygging 454 Vannvarmere og elektrokjeler 459 Annen elvarme | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x
|  | 46 Reservekraft | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x | x
|  | 460 Reservekraft, generelt 461 Ekraftaggregater 462 Avbruddsfri kraftforsyning 463 Akkumulatoranlegg 469 Andre deler for reservekraftforsyning | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x |  | x
|  | 49 Andre elkraftinstallasjoner | x | x | [9 empty] | x |  | x | x |  | x

## 5 - Tele og automatisering
5 |  | Tele og automasjon
Prosjektet benytter Bygningsdelstabellen NS3451:2009 |  |  |  | Firmaregister | System- og bygningsdelsliste ink. tekniske data | Vedlikeholdsrutiner | Beregninger | FDV-instrukser | Nødinstrukser | Funksjonsbeskrivelser | Mengdeoversikter | Produktdatablader | Protokoller og rapporter | Godkjennelser og sertifikater | System- og flytskjema med angivelse av tilhørende reguleringsfunksjoner | Tegninger produsert av leverandør | Forslag til serviceavtale (etter utløp av garanti) | Kvittert opplæring | Komplett programmeringsunderlag for sentraler | Kommentarer
Fil-format |  |  |  | xls | xls | xls | doc / pdf | doc / pdf | doc / pdf | doc / pdf | xls | doc + pdf | xls/pdf | doc / pdf | dwg+pdf | dwg+pdf | doc + pdf | doc + pdf | XLS
| 5 | Tele og automasjon
|  |  | 50 Tele og automatisering, generelt | x | x |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x
|  |  | 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering | x | x | [11 empty] | x | x | x
|  |  | 510 Basisinstallasjon for tele og automatisering, generelt 511 Systemer for kabelføring 512 Jording 514 Inntakskabler for teleanlegg 515 Telefordelinger 519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering | x | x | [6 empty] | x | x |  |  | x
|  |  | 52 Integrert kommunikasjon | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x
|  |  | 520 Integrert kommunikasjon, generelt 521 Kabling for IKT Felles kabling for IKT-systemer 522 Nettutstyr Utstyr for IKT-nettverk 523 Sentralutstyr Omfatter både maskinvare og programvare 524 Terminalutstyr Brukerterminaler for IKT-systemer 529 Andre deler for integrert kommunikasjon | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x
|  |  | 53 Telefoni og personsøkning | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x
|  |  | 530 Telefoni og personsøking, generelt 532 Systemer for telefoni 534 Systemer for porttelefoner 535 Systemer for høyttalende hustelefoner 536 Systemer for personsøking 539 Andre deler for telefoni og personsøking | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x
|  |  | 54 Alarm- og signalsystemer | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x
|  |  | 540 Alarm- og signalsystemer, generelt 542 Brannalarm 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 544 Pasientsignal 545 Uranlegg og tidregistrering 549 Andre deler for alarm og signal | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x
|  |  | 55 Lyd- og bildesystemer | x | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x
|  |  | 550 Lyd- og bildesystemer, generelt 552 Fellesantenne Omfatter kursopplegg og utstyr 553 Internfjernsyn Overvåkningsanlegg, undervisning m.v. 554 Lyddistribusjonsanlegg 555 Lydanlegg 556 Bilde og AV-utstyr 559 Andre deler for lyd- og bildesystemer | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x
|  |  | 56 Automatisering | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | x | x
|  |  | 560 Automatisering, generelt 562 Sentral driftskontroll og automatisering 563 Lokal automatisering 564 Buss-system 565 FDVUS: Administrativt system 569 Andre deler for automatisering | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x
|  |  | 57 Instrumentering | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x
570 - Instrumentering, generelt 571 - Kabling for instrumentering 572 - Instrumentering for måling av mengde 573 - Instrumentering for måling av trykk 574 - Instrumentering for måling av temperatur 575 - Instrumentering for måling av lengde 576 - Instrumentering for måling av vekt 577 - Instrumentering for måling av elektriske størrelser 578 - Instrumentering for analyse 579 - Annen instrumentering
|  |  | 59 Andre installasjoner for tele og automatisering | x | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x

## 6 - Andre installasjoner
6 | Andre installasjoner
Dette skjema gir en oversikt over hvilke FDV-dokumenter som skal følge med ved overtagelse av byggeprosjektet ved UiO. |  |  | Firmaregister | System- og bygningdselsliste ink. tekniske data | Vedlikeholdsrutiner | Beregninger | FDV-instrukser | Avstengingsplaner/nødinstruks | Funksjonsbeskrivelser | Mengdeoversikter | Produktdatablader | Protokoller og rapporter | Godkjennelser og sertifikater | System- og flytskjema med angivelse av tilhørende reguleringsfunksjoner | Tegninger produsert av leverandør | Forslag til serviceavtale | Kvittert opplæring | Kommentarer
Fil-format |  |  | pdf | XLS |  |  | doc / pdf |  |  | JPG | doc + pdf | XLS | doc+pdf | dwg | dwg + pdf | doc + pdf | doc + pdf
6 | Andre installasjoner
|  | 60 Andre installasjoner, generelt | [13 empty] | x | x
|  | 61 Prefabrikkerte rom | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x
|  | 610 - Prefabrikkerte rom, generelt 611 - Prefabrikkerte kjølerom 612 - Prefabrikkerte fryserom 613 - Prefabrikkerte skjermrom 614 - Prefabrikkerte sjakter 619 - Andre prefabrikkerte rom | x | x | [6 empty] | x |  | x | x
|  | 62 Person- og varetransport | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x
|  | 620 Person og varetransport, generelt 621 Heiser Personheiser 622 Rulletrapper 623 Rullebånd For persontransport 624 Løftebord 625 Trappeheiser 626 Kraner Traverskraner, elektrotaljer m.v. 627 Fasade- og takvask 629 Annen person- og varetransport | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x
|  | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x
|  | 630 Transportanlegg for småvarer m.v., generelt 631 Dokument og småvaretransportører 632 Transportanlegg for tørr og løs masse 639 Andre anlegg for transport av småvarer m.v. | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x
|  | 64 Sceneteknisk utstyr | x | x | [6 empty] | x |  | x
|  | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt 641 Sceneteknisk stål 642 Overscenemaskineri 643 Underscenemaskineri 644 Fordelinger for sceneutstyr 645 Belysningsanlegg for scene 646 Scenetepper og inndekninger 647 Akustiske reguleringssystemer 648 Scenegulv og tribuner 649 Andre scenetekniske anlegg | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x
|  | 65 Avfall og støvsuging | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x
|  | 650 Avfall og støvsuging, generelt 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall 652 Sentralstøvsuger 653 Pneumatisk søppeltransport 659 Andre installasjoner for avfall og støvsugning | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x
|  | 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | x | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | x | x
|  | 67 Løs spesialutrustning for virksomhet | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x
|  | 69 Andre tekniske installasjoner | x | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | x | x

## 7 - Utendørs
7 | Utendørs
Dette skjema gir en oversikt over hvilke FDV-dokumenter som skal følge med ved overtagelse av byggeprosjektet ved UiO. |  |  | Firmaregister | System- og bygningdselsliste ink. tekniske data | Vedlikeholdsrutiner | Beregninger | FDV-instrukser | Avstengingsplaner/nødinstruks | Funksjonsbeskrivelser | Mengdeoversikter | Produktdatablader | Protokoller og rapporter | Godkjennelser og sertifikater | System- og flytskjema | Forslag til serviceavtale | Kvittert opplæring | Kommentarer
Fil-format |  |  | xls | xls | xls | doc / pdf | doc / pdf | xls + pdf | doc / pdf | xls | doc+pdf | xls / pdf | doc / pdf | dwg + pdf | doc / pdf | doc + pdf
7 | Utendørs
|  | 70 Utendørs, generelt |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | 71 Bearbeidet terreng |  | x | [7 empty] | x |  | x |  | x
|  | 710 Bearbeidet terreng, generelt 711 Grovplanert terreng 712 Drenering 713 Forsterket grunn 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner 719 Annen terrengbehandling |  | x | [5 empty] | x | x | x
|  | 72 Utendørs konstruksjoner | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x
|  | 720 Utendørs konstruksjoner, generelt 721 Støttemurer og andre murer 722 Trapper og ramper i terreng 723 Frittstående skjermtak, leskur m.v. 724 Svømmebassenger m.v. 725 Gjerder, porter og bommer 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 729 Andre utendørs konstruksjoner |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x
|  | 73 Utendørs røranlegg | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x
|  | 730 Utendørs røranlegg, generelt 731 Utvendig VA 732 Utendørs varme 733 Utendørs brannslokking 734 Utendørs gassinstallasjon 735 Utendørs kjøling for idrettsanlegg 736 Utendørs luftbehandlingsanlegg 737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi 738 Utendørs fontener og springvann 739 Andre utendørs røranlegg |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x
|  | 74 Utendørs elkraft | x | x | [5 empty] | x | x | x
|  | 740 Utendørs elkraft, generelt 742 Utendørs høyspent forsyning 743 Utendørs lavspent forsyning 744 Utendørs lys 745 Utendørs elvarme 746 Utendørs reservekraft 749 Andre installasjoner for utendørs elkraft |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x
|  | 75 Utendørs tele og automatisering | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x
|  | 750 Utendørs tele og automatisering, generelt 752 Utendørs integrert kommunikasjon 753 Utendørs telefoni og personsøkning 754 Utendørs alarm og signal 755 Utendørs lyd og bilde 756 Utendørs automatisering 759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x
|  | 76 Veier og plasser | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x
|  | 760 Veier og plasser, generelt 761 Veier Kjøreveger, sykkel- og gangveger m.v. 762 Plasser Parkeringsplasser, lekeplasser, balløkker m.v. 763 Skilter 764 Sikkerhetsrekkverk, avstivere mv. 769 Andre deler for veier og plasser |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x
|  | 77 Park og hage | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x
770 Park og hage, generelt 771 Gressarealer (plen, blomstereng m.v.) 772 Beplantning (blomsterbed, busker og trær) 773 Utstyr (benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning (skulpturer) m.v.) 779 Andre deler for parker og hager
|  | 78 Utendørs infrastruktur | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
780 Utendørs infrastruktur, generelt 783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme 784 Tilknytning til eksternt elkraftnett 785 Tilknytning til eksternt telenett 789 Andre deler for utendørs infrastruktur
|  | 79 Andre Utendørs anlegg | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x

## Brann
Krav til branndokumentasjon
Dette skjema gir en oversikt over hvilke krav Universitetet i Oslo stiller som minimumskrav til overlevert branndokumentasjon ved overtagelse av et byggeprosjekt (merket med "kryss" X). Deler av denne dokumentasjonen skal også kunne gjenfinnes under respektive FAG-områder. |  | Leveres i papirformat | Leveres digitalt | Dokuments fil-format | Kommentar
A | Diverse informasjon
| Brann- og rømningstegninger, situasjonsplan |  |  | dwg + pdf
| Rømningsplaner pr etg. |  |  | dwg + pdf
| Brannteknisk tegning med plassering av utstyr |  |  | dwg + pdf
| Tegning med angivelse av brannskiller m/dimensjonering |  |  | dwg + pdf
| Komplett brannbok |  |  | doc + pdf
| Branntekniske prosjekteringsforutsetninger (risiko og brannklasser, personelltall, ekstern og intern slokke- og redningsinnsats etc.) |  |  | doc + pdf
| Ytelseskrav m/begrunnelse |  |  | doc + pdf
| Valgte branntekniske løsinger m/dokumentasjon av tilfredsstilt ytelse med begrunnelse/dokumentasjon (sertifikater, godkjenningsdokumentasjon) |  |  | doc + pdf
B | Analyser, beregninger, brannprøvinger: (dvs.vurderinger og betraktninger som er lagt til grunn for de valg av løsninger den prosjekterende har benyttet ved avvik fra preakseptert løsning)
| Rømningsanalyser |  |  | pdf
| Risikovurdering |  |  | doc+pdf
| Brannbelastning og brannscenarier |  |  | pdf
| Dimensjonering av passiv brannbeskyttelse |  |  | pdf
| Dimensjonering av eksplosjonsmotstand |  |  | pdf
| Dimensjonering av ledesystem |  |  | pdf
| Dimensjonering av brannalarmanlegg |  |  | pdf
| Dimensjonering av røykventilasjonsanlegg |  |  | pdf
| Dimensjonering av automatiske slokkeanlegg |  |  | pdf
C | Brannverntiltak:
| Beskrivelse av brannverntiltak som er installert i bygget og hvordan disse virker |  |  | pdf
| Krav til vedlikehold og oppfølging av de enkelte tiltakene |  |  | doc + XLS
D | Branntekniske installasjoner, anlegg:
| Sprinklerhoder, røykdetektorer, vanntåkeanlegg, gassanlegg, slokkeutstyr, nød- og ledelys, røykluker/brannventilasjon, brannsentraler, nøkkelbokser m.m. Angi antall, type, fabrikat, plassering, etc. |  |  | xls
| Beregninger som viser funksjonalitet (trykktapsberegninger for sprinkler, etc.) |  |  | doc + XLS
| Rapport som viser at det er utført funksjonstester av de enkelte installasjonene (anlegget, røykvent, sprinkler, vanntåke, nødlys, slangemateriell, etc.) |  |  | doc + XLS
| Monteringsanvisning |  |  | pdf
| Nødprosedyrer/Avstengingsguide |  |  | pdf
E | Annet:
(fyll inn eventuelle andre dokumenter som ikke er nevnt ovenfor)

## Ark2 (hidden)
Maler ikke sendt ut
Maler sendt ut - dok. ikke mottatt
Ikke mottatt
Mottatt ufullstendig
Ikke kontrollert / under behandling
Ikke godkjent
Matet, ufullstendig
Mottatt / godkjent
Ferdig matet
Haster